# Телятник Родион, 306

# Дозы ионизирующих излучений

# Цель работы:

Изучить зависимость -излучения от расстояния и преград. Измерить активность радиоактивного источника несколькими способами.

Блок-схемы:

1-питание, 2-счётчики, 3-схема совпадений, 4-пересчётный прибор, S-источник.

1-рельс, 2-источник, 3-защита, 4-детектор, 5-ФЭУ, 6-формирователь, 7-питание, 8-пересчётный прибор.

# Измерения, счёт, графики:

# Часть №1

# Задание 1

# Фон

| Nфон вначале (с-1) | Nфон вконце (с-1) | <Nф> (с-1) |
| --- | --- | --- |
| 16.28 0.40 | 16.01 0.40 | 16.59 0.18 |
| 17.19 0.41 | 16.22 0.40 |  |
| 17.23 0.42 |  |  |

| L (см) | N (с-1) | <N> | N-Nф | ( N-Nф) | C | C | Р (мР/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 839.30 | 828.30 | 833.80 | 817.21 | 20.42 | 139174 | 11734 | 4.8896 |
| 5 | 432.00 | 430.40 | 431.20 | 414.61 | 14.68 | 135082 | 8236 | 2.5559 |
| 10 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 264.41 | 11.85 | 140484 | 6710 | 1.5673 |
| 15 | 190.84 | 194.30 | 192.57 | 175.98 | 9.81 | 138465 | 5437 | 1.0583 |
| 20 | 144.76 | 144.06 | 144.41 | 127.82 | 8.50 | 139622 | 4656 | 0.7623 |
| 25 | 113.82 | 111.96 | 112.89 | 96.30 | 7.52 | 139429 | 4041 | 0.5752 |
| 30 | 92.80 | 96.04 | 94.42 | 77.83 | 6.87 | 144250 | 3698 | 0.4493 |
| 35 | 78.36 | 80.62 | 79.49 | 62.90 | 6.31 | 145233 | 3339 | 0.3607 |
| 40 | 69.52 | 70.22 | 69.87 | 53.28 | 5.91 | 149957 | 3125 | 0.2959 |
| 45 | 62.00 | 60.14 | 61.07 | 44.48 | 5.53 | 149902 | 2859 | 0.2471 |
| 50 | 55.16 | 53.86 | 54.51 | 37.92 | 5.22 | 150759 | 2651 | 0.2095 |
| 55 | 47.66 | 48.14 | 47.90 | 31.31 | 4.90 | 145009 | 2368 | 0.1798 |
| 60 | 42.86 | 45.14 | 44.00 | 27.41 | 4.69 | 146289 | 2229 | 0.1560 |
| 65 | 41.84 | 40.32 | 41.08 | 24.49 | 4.54 | 149213 | 2133 | 0.1367 |
| 70 | 37.82 | 38.52 | 38.17 | 21.58 | 4.37 | 148871 | 2005 | 0.1207 |
| 75 | 35.32 | 36.32 | 35.82 | 19.23 | 4.24 | 149117 | 1900 | 0.1074 |
| 80 | 33.22 | 33.20 | 33.21 | 16.62 | 4.08 | 143936 | 1743 | 0.0962 |
| 85 | 32.60 | 31.94 | 32.27 | 15.68 | 4.02 | 150783 | 1737 | 0.0866 |
| 90 | 30.66 | 31.16 | 30.91 | 14.32 | 3.94 | 152111 | 1674 | 0.0784 |
| 95 | 28.66 | 30.10 | 29.38 | 12.79 | 3.84 | 149367 | 1576 | 0.0713 |

R = L+13.05

C = (N-Nф)R2                                                    <C> = 145350  6855 с-1см2

C =        <C> =

Задание 2

L = 30 см     dзащита = 0.30.4 см 0.35 см   0.05 см

| N+ Nфон (с-1) | 92.80 1.36 | 96.04 1.39 | 96.20 1.39 | 92.50 1.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз+ Nфон (с-1) | 70.22 1.19 | 71.00 1.19 | 68.34 1.17 | 69.68 1.18 |
| N (с-1) | 76.21 1.37 | 79.45 1.40 | 79.61 1.40 | 75.91 1.37 |
| Nзащита (с-1) | 53.63 1.20 | 54.41 1.20 | 51.75 1.18 | 53.09 1.19 |
| Lзащита (см) | 20 | 10 | 0 | 20 |

| <N> (с-1) | <N> | <Nзащита> (с-1) | <Nзащита> |
| --- | --- | --- | --- |
| 77.80 | 1.60 | 53.22 | 1.38 |

<N>/<Nзащита> = 1.462  0.048                                        = 1.08  0.18  см-1

теор = 1.2 см-1

Задание 3

k  0.36  (соответствует энергии -квантов 0.66 МэВ)   d=0.80.05 см  R=L+13.05 см

Интерполяция даёт (с 95% доверительными пределами):

A = 9.628e+006  (9.316e+006, 9.939e+006)   c-1

B = 0.0001211  (-0.2356, 0.2358)    см

Активность источника 137Cs выходит равной A = 9.628106 Бк = 0.26022 мКи

Мощность дозы излучения:      (см. таблицу).

Для  137Cs =3.2 Рсм2мКи-1ч-1

На расстоянии около метра от источника радиации лаборант за 6-часовой рабочий день получит дозу около 0.4278 мР. За год доза составит 0.156 Р = 1.56 мЗв, что в полтора раза превышает эффективную дозу для лиц из персонала группы B, но не превышает дозы для группы А.

Часть №2     60Со

Скорость счёта (c-1):

| N1ф | N2ф | N12ф | N1 | N2 | N12 | Nсл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104.40 | 81.47 | 0.140 | 1672.64 | 1676.40 | 19.434 | 5.608 |
| 1.02 | 0.90 | 0.012 | 4.09 | 4.09 | 0.139 | 0.020 |

τ = 1 мкс

Nсл = 2τN1N2 = 5.608 с-1

N0 =  = (1.8276  0.0201)105 Бк = 0.0049394  0.0000543 мКи

= 1.1 %